## Blad1
Artikelkod | Modell | Max kabel Ø | Produktens bredd | Noggrannhets-klass | Benämning | Primärström A | Sekundärström A | E-nummer | Normalt på lager
421050 | 4R21.3 | 21 mm | 44 mm | Kl 1 | 4R21.3 50/5 Strömtrafo 1VA | 50 | 5 | 4279779 | x
421051 | 4R21.3 | 21 mm | 44 mm | Kl 1 | 4R21.3 60/5 Strömtrafo 1,25VA | 60 | 5 | 4279780 | x
421052 | 4R21.3 | 21 mm | 44 mm | Kl 1 | 4R21.3 75/5 Strömtrafo 2,5VA | 75 | 5 | 4279781 | x
421053 | 4R21.3 | 21 mm | 44 mm | Kl 1 | 4R21.3 100/5 Strömtrafo 2,5VA | 100 | 5 | 4279782 | x
421054 | 4R21.3 | 21 mm | 44 mm | Kl 1 | 4R21.3 125/5 Strömtrafo 3,75VA | 125 | 5 | 4279783 | x
421055 | 4R21.3 | 21 mm | 44 mm | Kl 1 | 4R21.3 150/5 Strömtrafo 5VA | 150 | 5 | 4279784 | x
421056 | 4R21.3 | 21 mm | 44 mm | Kl 1 | 4R21.3 200/5 Strömtrafo 7,5VA | 200 | 5 | 4279785 | x
421057 | 4R21.3 | 21 mm | 44 mm | Kl 1 | 4R21.3 250/5 Strömtrafo 7,5VA | 250 | 5 | 4279786 | x
421058 | 4R21.3 | 21 mm | 44 mm | Kl 1 | 4R21.3 300/5 Strömtrafo 10VA | 300 | 5 | 4279787 | x
421059 | 4R21.3 | 21 mm | 44 mm | Kl 1 | 4R21.3 400/5 Strömtrafo 7,5VA | 400 | 5 | 4279788 | x
421060 | 4R21.3 | 21 mm | 44 mm | Kl 1 | 4R21.3 500/5 Strömtrafo | 500 | 5 | 4279789
421061 | 4R21.3 | 21 mm | 44 mm | Kl 1 | 4R21.3 80/5 Strömtrafo 2,5VA | 80 | 5
421550 | 4R21.3 | 21 mm | 44 mm | Kl 1 | 4R21.3 50/1 Strömtrafo 1VA | 50 | 1
421551 | 4R21.3 | 21 mm | 44 mm | Kl 1 | 4R21.3 60/1 Strömtrafo 1,25VA | 60 | 1
421552 | 4R21.3 | 21 mm | 44 mm | Kl 1 | 4R21.3 75/1 Strömtrafo | 75 | 1
421553 | 4R21.3 | 21 mm | 44 mm | Kl 1 | 4R21.3 100/1 Strömtrafo | 100 | 1
421555 | 4R21.3 | 21 mm | 44 mm | Kl 1 | 4R21.3 150/1 Strömtrafo | 150 | 1
421557 | 4R21.3 | 21 mm | 44 mm | Kl 1 | 4R21.3 250/1 Strömtrafo | 250 | 1
461050 | 4R21.3 | 21 mm | 44 mm | Kl 0,5 | 4R21.3 50/5 Strömtrafo cl 0.5 1VA | 50 | 5
461053 | 4R21.3 | 21 mm | 44 mm | Kl 0,5 | 4R21.3 100/5 Strömtrafo kl. 0,5 1,25 VA | 100 | 5
461055 | 4R21.3 | 21 mm | 44 mm | Kl 0,5 | 4R21.3 150/5 Strömtrafo kl. 0,5 2,5 VA | 150 | 5
461056 | 4R21.3 | 21 mm | 44 mm | Kl 0,5 | 4R21.3 200/5 Strömtrafo kl.0,5 | 200 | 5
461057 | 4R21.3 | 21 mm | 44 mm | Kl 0,5 | 4R21.3 250/5 Strömtrafo kl. 0,5 7,5VA | 250 | 5
461060 | 4R21.3 | 21 mm | 44 mm | Kl 0,5 | 4R21.3 500/5 Strömtrafo cl.0.5 | 500 | 5
431057 | 4R21.3 | 21 mm | 44 mm | Kl 0,2s | E4R21.3 250/5 cl. 0.2s Strömtrafo | 250 | 5
431058 | 4R21.3 | 21 mm | 44 mm | Kl 0,2s | E4R21.3 300/5 cl. 0.2s Strömtrafo | 300 | 5
431060 | 4R21.3 | 21 mm | 44 mm | Kl 0,2s | E4R21.3 500/5 cl. 0.2s Strömtrafo | 500 | 5
423050 | 6A315.3 | 28 mm | 60 mm | Kl 3 | 6A315.3 50/5 Strömtrafo 1,25VA Klass 3 | 50 | 5 | 4279790 | x
423051 | 6A315.3 | 28 mm | 60 mm | Kl 3 | 6A315.3 60/5 Strömtrafo 1VA Klass 3 | 60 | 5 | 4279791 | x
423052 | 6A315.3 | 28 mm | 60 mm | Kl 1 | 6A315.3 75/5 Strömtrafo 1VA | 75 | 5 | 4279792 | x
423053 | 6A315.3 | 28 mm | 60 mm | Kl 1 | 6A315.3 100/5 Strömtrafo 2,5VA | 100 | 5 | 4279793 | x
423054 | 6A315.3 | 28 mm | 60 mm | Kl 1 | 6A315.3 125/5 Strömtrafo 3,75VA | 125 | 5 | 4279794 | x
423055 | 6A315.3 | 28 mm | 60 mm | Kl 1 | 6A315.3 150/5 Strömtrafo 5VA | 150 | 5 | 4279795 | x
423056 | 6A315.3 | 28 mm | 60 mm | Kl 1 | 6A315.3 200/5 Strömtrafo 7,5VA | 200 | 5 | 4279796 | x
423057 | 6A315.3 | 28 mm | 60 mm | Kl 1 | 6A315.3 250/5 Strömtrafo 7,5VA | 250 | 5 | 4279797 | x
423058 | 6A315.3 | 28 mm | 60 mm | Kl 1 | 6A315.3 300/5 Strömtrafo 10VA | 300 | 5 | 4279798 | x
423059 | 6A315.3 | 28 mm | 60 mm | Kl 1 | 6A315.3 400/5 Strömtrafo 15VA | 400 | 5 | 4279799 | x
423060 | 6A315.3 | 28 mm | 60 mm | Kl 1 | 6A315.3 500/5 Strömtrafo 10VA | 500 | 5 | 4279800 | x
423061 | 6A315.3 | 28 mm | 60 mm | Kl 1 | 6A315.3 600/5 Strömtrafo 10VA | 600 | 5 | 4279801 | x
423062 | 6A315.3 | 28 mm | 60 mm | Kl 1 | 6A315.3 750/5 Strömtrafo 10VA | 750 | 5 | 4279802
423080 | 6A315.3 | 28 mm | 60 mm | Kl 1 | 6A315.3 80/5 Strömtrafo 1,25VA | 80 | 5
423550 | 6A315.3 | 28 mm | 60 mm | Kl 1 | 6A315.3 50/1 Strömtrafo | 50 | 1
423552 | 6A315.3 | 28 mm | 60 mm | Kl 1 | 6A315.3 75/1 Strömtrafo 1,25VA | 75 | 1
423553 | 6A315.3 | 28 mm | 60 mm | Kl 1 | 6A315.3 100/1 Strömtrafo 2,5VA | 100 | 1 |  | x
423555 | 6A315.3 | 28 mm | 60 mm | Kl 1 | 6A315.3 150/1 Strömtrafo 5VA cl.1 | 150 | 1 |  | x
423556 | 6A315.3 | 28 mm | 60 mm | Kl 1 | 6A315.3 200/1 Strömtrafo 5VA | 200 | 1 |  | x
423557 | 6A315.3 | 28 mm | 60 mm | Kl 1 | 6A315.3 250/1 Strömtrafo | 250 | 1
423558 | 6A315.3 | 28 mm | 60 mm | Kl 1 | 6A315.3 300/1 Strömtrafo | 300 | 1
423559 | 6A315.3 | 28 mm | 60 mm | Kl 1 | 6A315.3 400/1 Strömtrafo | 400 | 1
423561 | 6A315.3 | 28 mm | 60 mm | Kl 1 | 6A315.3 600/1 Strömtrafo | 600 | 1
463053 | 6A315.3 | 28 mm | 60 mm | Kl 0,5 | 6A315.3 100/5 Strömtrafo kl. 0,5 1,25 VA | 100 | 5
463055 | 6A315.3 | 28 mm | 60 mm | Kl 0,5 | 6A315.3 150/5 Strömtrafo kl. 0,5 1,25 VA | 150 | 5 |  | x
463056 | 6A315.3 | 28 mm | 60 mm | Kl 0,5 | 6A315.3 200/5 Strömtrafo kl. 0,5 | 200 | 5
463057 | 6A315.3 | 28 mm | 60 mm | Kl 0,5 | 6A315.3 250/5 Strömtrafo kl. 0,5 2,5 VA | 250 | 5 |  | x
463058 | 6A315.3 | 28 mm | 60 mm | Kl 0,5 | 6A315.3 300/5 Strömtrafo kl. 0,5 5VA | 300 | 5
463059 | 6A315.3 | 28 mm | 60 mm | Kl 0,5 | 6A315.3 400/5 Strömtrafo kl. 0,5 5 VA | 400 | 5 |  | x
463060 | 6A315.3 | 28 mm | 60 mm | Kl 0,5 | 6A315.3 500/5 Strömtrafo kl. 0,5 10VA | 500 | 5
463061 | 6A315.3 | 28 mm | 60 mm | Kl 0,5 | 6A315.3 600/5 Strömtrafo kl. 0,5 2,5VA | 600 | 5 |  | x
463062 | 6A315.3 | 28 mm | 60 mm | Kl 0,5 | 6A315.3 500/5 cl. 0.5 2,5VA | 500 | 5
433058 | 6A315.3 | 28 mm | 60 mm | Kl 0,2s | E6A315.3 300/5 cl. 0.2s Strömtrafo 2,5VA | 300 | 5 |  | x
433059 | 6A315.3 | 28 mm | 60 mm | Kl 0,2s | E6A315.3 400/5 cl. 0.2s Strömtrafo 2,5VA | 400 | 5
433060 | 6A315.3 | 28 mm | 60 mm | Kl 0,2s | E6A315.3 500/5 cl. 0.2s Strömtrafo | 500 | 5
433061 | 6A315.3 | 28 mm | 60 mm | Kl 0,2s | E6A315.3 600/5 cl. 0.2s Strömtrafo 5VA | 600 | 5 |  | x
433062 | 6A315.3 | 28 mm | 60 mm | Kl 0,2s | E6A315.3 750/5 cl. 0.2s Strömtrafo | 750 | 5
423156 | 6A412.3 | 33 mm | 60 mm | Kl 1 | 6A412.3 200/5 Strömtrafo 1,25VA | 200 | 5 | 4279803 | x
423157 | 6A412.3 | 33 mm | 60 mm | Kl 1 | 6A412.3 250/5 Strömtrafo 2VA | 250 | 5 | 4279804 | x
423158 | 6A412.3 | 33 mm | 60 mm | Kl 1 | 6A412.3 300/5 Strömtrafo 2,5VA | 300 | 5 | 4279805 | x
423159 | 6A412.3 | 33 mm | 60 mm | Kl 1 | 6A412.3 400/5 Strömtrafo 3,75VA | 400 | 5 | 4279806 | x
423160 | 6A412.3 | 33 mm | 60 mm | Kl 1 | 6A412.3 500/5 Strömtrafo 5VA | 500 | 5 | 4279807
423161 | 6A412.3 | 33 mm | 60 mm | Kl 1 | 6A412.3 600/5 Strömtrafo 1,25VA | 600 | 5 | 4279808 | x
423162 | 6A412.3 | 33 mm | 60 mm | Kl 1 | 6A412.3 750/5 Strömtrafo 3,75VA | 750 | 5 | 4279809 | x
423163 | 6A412.3 | 33 mm | 60 mm | Kl 1 | 6A412.3 800/5 Strömtrafo 2,5VA | 800 | 5 | 4279810 | x
423654 | 6A412.3 | 33 mm | 60 mm | Kl 1 | 6A412.3 150/1 Strömtrafo 1,5VA | 150 | 1
423657 | 6A412.3 | 33 mm | 60 mm | Kl 1 | 6A412.3 250/1 Strömtrafo 2,5VA | 250 | 1
423659 | 6A412.3 | 33 mm | 60 mm | Kl 1 | 6A412.3 400/1 Strömtrafo | 400 | 1
423660 | 6A412.3 | 33 mm | 60 mm | Kl 1 | 6A412.3 500/1 Strömtrafo | 500 | 1
423661 | 6A412.3 | 33 mm | 60 mm | Kl 1 | 6A412.3 600/1 Strömtrafo | 600 | 1
423663 | 6A412.3 | 33 mm | 60 mm | Kl 1 | 6A412.3 800/1 Strömtrafo | 800 | 1
463159 | 6A412.3 | 33 mm | 60 mm | Kl 0,5 | 6A412.3 400/5 Strömtrafo kl. 0,5 | 400 | 5
463161 | 6A412.3 | 33 mm | 60 mm | Kl 0,5 | 6A412.3 600/5 Strömtrafo kl. 0,5 | 600 | 5
463163 | 6A412.3 | 33 mm | 60 mm | Kl 0,5 | 6A412.3 800/5 Strömtrafo kl. 0,5 | 800 | 5
463165 | 6A412.3 | 33 mm | 60 mm | Kl 0,5 | 6A412.3 300/5 Strömtrafo kl. 0,5 2,5VA | 300 | 5
424053 | 7A412.3 | 33 mm | 70 mm | Kl 1 | 7A412.3 100/5 Strömtrafo | 100 | 5 | 4279815
424054 | 7A412.3 | 33 mm | 70 mm | Kl 1 | 7A412.3 125/5 Strömtrafo | 125 | 5 | 4279816 | x
424055 | 7A412.3 | 33 mm | 70 mm | Kl 1 | 7A412.3 150/5 Strömtrafo | 150 | 5 | 4279817
424056 | 7A412.3 | 33 mm | 70 mm | Kl 1 | 7A412.3 200/5 Strömtrafo 5VA | 200 | 5 | 4279818 | x
424057 | 7A412.3 | 33 mm | 70 mm | Kl 1 | 7A412.3 250/5 Strömtrafo 7,5VA | 250 | 5 | 4279819 | x
424058 | 7A412.3 | 33 mm | 70 mm | Kl 1 | 7A412.3 300/5 Strömtrafo 7,5VA | 300 | 5 | 4279820
424059 | 7A412.3 | 33 mm | 70 mm | Kl 1 | 7A412.3 400/5 Strömtrafo 15VA | 400 | 5 | 4279821 | x
424060 | 7A412.3 | 33 mm | 70 mm | Kl 1 | 7A412.3 500/5 Strömtrafo 15VA | 500 | 5 | 4279822 | x
424061 | 7A412.3 | 33 mm | 70 mm | Kl 1 | 7A412.3 600/5 Strömtrafo 10VA | 600 | 5 | 4279823 | x
424062 | 7A412.3 | 33 mm | 70 mm | Kl 1 | 7A412.3 750/5 Strömtrafo 15 VA | 750 | 5 | 4279824
424063 | 7A412.3 | 33 mm | 70 mm | Kl 1 | 7A412.3 800/5 Strömtrafo 15VA | 800 | 5 | 4279825 | x
424064 | 7A412.3 | 33 mm | 70 mm | Kl 1 | 7A412.3 1000/5 Strömtrafo 10VA | 1000 | 5 | 4279826 | x
424553 | 7A412.3 | 33 mm | 70 mm | Kl 1 | 7A412.3 100/1 Strömtrafo | 100 | 1
424555 | 7A412.3 | 33 mm | 70 mm | Kl 1 | 7A412.3 150/1 Strömtrafo 7,5VA | 150 | 1
424556 | 7A412.3 | 33 mm | 70 mm | Kl 1 | 7A412.3 200/1 Strömtrafo | 200 | 1
424557 | 7A412.3 | 33 mm | 70 mm | Kl 1 | 7A412.3 250/1 Strömtrafo 7,5VA | 250 | 1
424558 | 7A412.3 | 33 mm | 70 mm | Kl 1 | 7A412.3 300/1 Strömtrafo 7,5VA | 300 | 1 |  | x
424559 | 7A412.3 | 33 mm | 70 mm | Kl 1 | 7A412.3 400/1 Strömtrafo 7,5VA | 400 | 1 |  | x
424561 | 7A412.3 | 33 mm | 70 mm | Kl 1 | 7A412.3 600/1 Strömtrafo | 600 | 1
424563 | 7A412.3 | 33 mm | 70 mm | Kl 1 | 7A412.3 800/1 Strömtrafo | 800 | 1
464059 | 7A412.3 | 33 mm | 70 mm | Kl 0,5 | 7A412.3 400/5 Strömtrafo kl. 0,5 | 400 | 5
464061 | 7A412.3 | 33 mm | 70 mm | Kl 0,5 | 7A412.3 600/5 Strömtrafo kl. 0,5 5VA | 600 | 5
464063 | 7A412.3 | 33 mm | 70 mm | Kl 0,5 | 7A412.3 800/5 Strömtrafo kl. 0,5 15 VA | 800 | 5 |  | x
434061 | 7A412.3 | 33 mm | 70 mm | Kl 0,2s | E7A412.3 600/5 cl. 0.2s Strömtrafo 5VA | 600 | 5 |  | x
434062 | 7A412.3 | 33 mm | 70 mm | Kl 0,2s | E7A412.3 750/5 cl. 0.2s Strömtrafo | 750 | 5
434063 | 7A412.3 | 33 mm | 70 mm | Kl 0,2s | E7A412.3 800/5 cl. 0.2s Strömtrafo | 800 | 5 |  | x
434064 | 7A412.3 | 33 mm | 70 mm | Kl 0,2s | E7A412.3 1000/5 cl. 0.2s Strömtrafo | 1000 | 5
434562 | 7A412.3 | 33 mm | 70 mm | Kl 0,2s | E7A412.3 750/1 cl. 0.2s Strömtrafo 2,5VA | 750 | 1
424155 | 7A512.3 | 42 mm | 70 mm | Kl 1 | 7A512.3 150/5 Strömtrafo 1,25VA | 150 | 5 | 4279828 | x
424156 | 7A512.3 | 42 mm | 70 mm | Kl 1 | 7A512.3 200/5 Strömtrafo 1,25VA | 200 | 5 | 4279829 | x
424157 | 7A512.3 | 42 mm | 70 mm | Kl 1 | 7A512.3 250/5 Strömtrafo 2,5VA | 250 | 5 | 4279830 | x
424158 | 7A512.3 | 42 mm | 70 mm | Kl 1 | 7A512.3 300/5 Strömtrafo 2,5VA | 300 | 5 | 4279831
424159 | 7A512.3 | 42 mm | 70 mm | Kl 1 | 7A512.3 400/5 Strömtrafo 1,25VA | 400 | 5 | 4279832 | x
424160 | 7A512.3 | 42 mm | 70 mm | Kl 1 | 7A512.3 500/5 Strömtrafo | 500 | 5 | 4279833
424161 | 7A512.3 | 42 mm | 70 mm | Kl 1 | 7A512.3 600/5 Strömtrafo 2,5VA | 600 | 5 | 4279834 | x
424162 | 7A512.3 | 42 mm | 70 mm | Kl 1 | 7A512.3 750/5 Strömtrafo | 750 | 5 | 4279835
424163 | 7A512.3 | 42 mm | 70 mm | Kl 1 | 7A512.3 800/5 Strömtrafo 3,75VA | 800 | 5 | 4279836 | x
424164 | 7A512.3 | 42 mm | 70 mm | Kl 1 | 7A512.3 1000/5 Strömtrafo 5VA | 1000 | 5 | 4279837 | x
424657 | 7A512.3 | 42 mm | 70 mm | Kl 1 | 7A512.3 250/1 Strömtrafo | 250 | 1
424658 | 7A512.3 | 42 mm | 70 mm | Kl 1 | 7A512.3 300/1 Strömtrafo | 300 | 1
424659 | 7A512.3 | 42 mm | 70 mm | Kl 1 | 7A512.3 400/1 Strömtrafo | 400 | 1
424661 | 7A512.3 | 42 mm | 70 mm | Kl 1 | 7A512.3 600/1 Strömtrafo | 600 | 1
424663 | 7A512.3 | 42 mm | 70 mm | Kl 1 | 7A512.3 800/1 Strömtrafo | 800 | 1
424664 | 7A512.3 | 42 mm | 70 mm | Kl 1 | 7A512.3 1000/1 Strömtrafo | 1000 | 1
464156 | 7A512.3 | 42 mm | 70 mm | Kl 0,5 | 7A512.3 200/5 Strömtrafo kl. 0,5 | 200 | 5
464159 | 7A512.3 | 42 mm | 70 mm | Kl 0,5 | 7A512.3 400/5 Strömtrafo kl. 0,5 0,6VA | 400 | 5
464161 | 7A512.3 | 42 mm | 70 mm | Kl 0,5 | 7A512.3 600/5 Strömtrafo kl. 0,5 | 600 | 5
464163 | 7A512.3 | 42 mm | 70 mm | Kl 0,5 | 7A512.3 800/5 Strömtrafo kl. 0,5 2.5VA | 800 | 5
464164 | 7A512.3 | 42 mm | 70 mm | Kl 0,5 | 7A512.3 1000/5 Strömtrafo kl. 0,5 5VA | 1000 | 5 |  | x
425055 | 8A512.3 | 42 mm | 85 mm | Kl 1 | 8A512.3 150/5 Strömtrafo 2.5VA cl.1 | 150 | 5 | 4279840
425056 | 8A512.3 | 42 mm | 85 mm | Kl 1 | 8A512.3 200/5 Strömtrafo | 200 | 5 | 4279841
425057 | 8A512.3 | 42 mm | 85 mm | Kl 1 | 8A512.3 250/5 Strömtrafo | 250 | 5 | 4279842
425058 | 8A512.3 | 42 mm | 85 mm | Kl 1 | 8A512.3 300/5 Strömtrafo | 300 | 5 | 4279843
425059 | 8A512.3 | 42 mm | 85 mm | Kl 1 | 8A512.3 400/5 Strömtrafo 5VA | 400 | 5 | 4279844
425060 | 8A512.3 | 42 mm | 85 mm | Kl 1 | 8A512.3 500/5 Strömtrafo 10VA | 500 | 5 | 4279845 | x
425061 | 8A512.3 | 42 mm | 85 mm | Kl 1 | 8A512.3 600/5 Strömtrafo 20VA | 600 | 5 | 4279846 | x
425062 | 8A512.3 | 42 mm | 85 mm | Kl 1 | 8A512.3 750/5 Strömtrafo | 750 | 5 | 4279847
425063 | 8A512.3 | 42 mm | 85 mm | Kl 1 | 8A512.3 800/5 Strömtrafo 15VA | 800 | 5 | 4279848 | x
425064 | 8A512.3 | 42 mm | 85 mm | Kl 1 | 8A512.3 1000/5 Strömtrafo 20VA | 1000 | 5 | 4279849 | x
425065 | 8A512.3 | 42 mm | 85 mm | Kl 1 | 8A512.3 1250/5 Strömtrafo 20VA | 1250 | 5 | 4279850 | x
425066 | 8A512.3 | 42 mm | 85 mm | Kl 1 | 8A512.3 1500/5 Strömtrafo | 1500 | 5 | 4279851 | x
425553 | 8A512.3 | 42 mm | 85 mm | Kl 1 | 8A512.3 100/1 Strömtrafo | 100 | 1
425560 | 8A512.3 | 42 mm | 85 mm | Kl 1 | 8A512.3 500/1 Strömtrafo 10VA | 500 | 1
425561 | 8A512.3 | 42 mm | 85 mm | Kl 1 | 8A512.3 600/1 Strömtrafo 20VA | 600 | 1
425563 | 8A512.3 | 42 mm | 85 mm | Kl 1 | 8A512.3 800/1 Strömtrafo 15VA | 800 | 1
425564 | 8A512.3 | 42 mm | 85 mm | Kl 1 | 8A512.3 1000/1 Strömtrafo | 1000 | 1
425565 | 8A512.3 | 42 mm | 85 mm | Kl 1 | 8A512.3 1250/1A Strömtrafo | 1250 | 1
425566 | 8A512.3 | 42 mm | 85 mm | Kl 1 | 8A512.3 1500/1 Strömtrafo | 1500 | 1
465055 | 8A512.3 | 42 mm | 85 mm | Kl 0,5 | 8A512.3 150/5 Strömtrafo kl. 0,5 1,25VA | 150 | 5
465061 | 8A512.3 | 42 mm | 85 mm | Kl 0,5 | 8A512.3 600/5 Strömtrafo kl. 0,5 | 600 | 5
465063 | 8A512.3 | 42 mm | 85 mm | Kl 0,5 | 8A512.3 800/5 Strömtrafo kl. 0,5 10VA | 800 | 5
465064 | 8A512.3 | 42 mm | 85 mm | Kl 0,5 | 8A512.3 1000/5 Strömtrafo kl. 0,5 10VA | 1000 | 5 |  | x
465065 | 8A512.3 | 42 mm | 85 mm | Kl 0,5 | 8A512.3 1250/5 Strömtrafo kl. 0,5 10VA | 1250 | 5
435062 | 8A512.3 | 42 mm | 85 mm | Kl 0,2s | E8A512.3 750/5 cl. 0.2s Strömtrafo | 750 | 5
435063 | 8A512.3 | 42 mm | 85 mm | Kl 0,2s | E8A512.3 800/5 cl. 0.2s Strömtrafo | 800 | 5
435064 | 8A512.3 | 42 mm | 85 mm | Kl 0,2s | E8A512.3 1000/5 cl. 0.2s Strömtrafo | 1000 | 5
435065 | 8A512.3 | 42 mm | 85 mm | Kl 0,2s | E8A512.3 1250/5 cl. 0.2s 2.5VA Strömtrafo | 1250 | 5
435066 | 8A512.3 | 42 mm | 85 mm | Kl 0,2s | 8A512.3 1500/5 cl. 0.2s Strömtrafo | 1500 | 5
435565 | 8A512.3 | 42 mm | 85 mm | Kl 0,2s | E8A512.3 1250/1 cl. 0.2s Strömtrafo | 1250 | 1
425156 | 8A615.3 | 52 mm | 85 mm | Kl 1 | 8A615.3 200/5 Strömtrafo | 200 | 5 | 4279852
425157 | 8A615.3 | 52 mm | 85 mm | Kl 1 | 8A615.3 250/5 Strömtrafo 2,5VA cl 1 | 250 | 5 | 4279853
425158 | 8A615.3 | 52 mm | 85 mm | Kl 1 | 8A615.3 300/5 Strömtrafo 2,5VA | 300 | 5 | 4279854
425159 | 8A615.3 | 52 mm | 85 mm | Kl 1 | 8A615.3 400/5 Strömtrafo | 400 | 5 | 4279855
425160 | 8A615.3 | 52 mm | 85 mm | Kl 1 | 8A615.3 500/5 Strömtrafo 5VA | 500 | 5 | 4279856 | x
425161 | 8A615.3 | 52 mm | 85 mm | Kl 1 | 8A615.3 600/5 Strömtrafo 10VA | 600 | 5 | 4279857 | x
425162 | 8A615.3 | 52 mm | 85 mm | Kl 1 | 8A615.3 750/5 Strömtrafo | 750 | 5 | 4279858
425163 | 8A615.3 | 52 mm | 85 mm | Kl 1 | 8A615.3 800/5 Strömtrafo 15VA | 800 | 5 | 4279859 | x
425164 | 8A615.3 | 52 mm | 85 mm | Kl 1 | 8A615.3 1000/5 Strömtrafo 15VA | 1000 | 5 | 4279860 | x
425165 | 8A615.3 | 52 mm | 85 mm | Kl 1 | 8A615.3 1250/5 Strömtrafo 20VA | 1250 | 5 | 4279861 | x
425166 | 8A615.3 | 52 mm | 85 mm | Kl 1 | 8A615.3 1500/5 Strömtrafo 30VA | 1500 | 5 | 4279862 | x
425167 | 8A615.3 | 52 mm | 85 mm | Kl 1 | 8A615.3 1600/5 Strömtrafo 15VA | 1600 | 5 | 4279863 | x
425175 | 8A615.3 | 52 mm | 85 mm | Kl 1 | 8A615.3 1200/5 Strömtrafo | 1200 | 5
425562 | 8A615.3 | 52 mm | 85 mm | Kl 1 | 8A615.3 800/1 Strömtrafo 15VA | 800 | 1
425657 | 8A615.3 | 52 mm | 85 mm | Kl 1 | 8A615.3 250/1 Strömtrafo | 250 | 1
425659 | 8A615.3 | 52 mm | 85 mm | Kl 1 | 8A615.3 400/1 Strömtrafo | 400 | 1
425661 | 8A615.3 | 52 mm | 85 mm | Kl 1 | 8A615.3 600/1 Strömtrafo | 600 | 1
425664 | 8A615.3 | 52 mm | 85 mm | Kl 1 | 8A615.3 1000/1 Strömtrafo | 1000 | 1
425665 | 8A615.3 | 52 mm | 85 mm | Kl 1 | 8A615.3 1250/1 Strömtrafo | 1250 | 1
465157 | 8A615.3 | 52 mm | 85 mm | Kl 0,5 | 8A615.3 250/5 1,25VA Strömtrafo kl. 0,5 | 250 | 5
465163 | 8A615.3 | 52 mm | 85 mm | Kl 0,5 | 8A615.3 800/5 Strömtrafo kl. 0,5 10VA | 800 | 5
465164 | 8A615.3 | 52 mm | 85 mm | Kl 0,5 | 8A615.3 1000/5 Strömtrafo kl. 0,5 5VA | 1000 | 5 |  | x
465165 | 8A615.3 | 52 mm | 85 mm | Kl 0,5 | 8A615.3 1200/5 Strömtrafo kl. 0,5 15 VA | 1200 | 5 |  | x
465166 | 8A615.3 | 52 mm | 85 mm | Kl 0,5 | 8A615.3 1250/5 Strömtrafo kl. 0,5 20VA | 1250 | 5 |  | x
465167 | 8A615.3 | 52 mm | 85 mm | Kl 0,5 | 8A615.3 1600/5 Strömtrafo kl. 0,5 5VA | 1600 | 5 |  | x
465168 | 8A615.3 | 52 mm | 85 mm | Kl 0,5 | 8A615.3 1500/5 Strömtrafo kl. 0,5 10VA | 1500 | 5
435162 | 8A615.3 | 52 mm | 85 mm | Kl 0,2s | E8A615.3 750/5 cl 0.2s Strömtrafo | 750 | 5
435164 | 8A615.3 | 52 mm | 85 mm | Kl 0,2s | E8A615.3 1200/5 cl 0.2s Strömtrafo | 1200 | 5
435165 | 8A615.3 | 52 mm | 85 mm | Kl 0,2s | E8A615.3 1250/5 cl 0.2s Strömtrafo 5VA | 1250 | 5 |  | x
435170 | 8A615.3 | 52 mm | 85 mm | Kl 0,2s | E8A615.3 1000/5 cl 0.2s Strömtrafo 5VA | 1000 | 5 |  | x
426056 | 9A615.3 | 52 mm | 95 mm | Kl 1 | 9A615.3 200/5 Strömtrafo | 200 | 5 | 4279864
426057 | 9A615.3 | 52 mm | 95 mm | Kl 1 | 9A615.3 250/5 Strömtrafo | 250 | 5 | 4279865
426058 | 9A615.3 | 52 mm | 95 mm | Kl 1 | 9A615.3 300/5 Strömtrafo | 300 | 5 | 4279866
426059 | 9A615.3 | 52 mm | 95 mm | Kl 1 | 9A615.3 400/5 Strömtrafo 15VA | 400 | 5 | 4279867 | x
426060 | 9A615.3 | 52 mm | 95 mm | Kl 1 | 9A615.3 500/5 Strömtrafo 20VA | 500 | 5 | 4279868
426061 | 9A615.3 | 52 mm | 95 mm | Kl 1 | 9A615.3 600/5 Strömtrafo 20VA | 600 | 5 | 4279869 | x
426062 | 9A615.3 | 52 mm | 95 mm | Kl 1 | 9A615.3 750/5 Strömtrafo | 750 | 5 | 4279870
426063 | 9A615.3 | 52 mm | 95 mm | Kl 1 | 9A615.3 800/5 Strömtrafo 30VA | 800 | 5 | 4279871
426064 | 9A615.3 | 52 mm | 95 mm | Kl 1 | 9A615.3 1000/5 Strömtrafo 20VA | 1000 | 5 | 4279872 | x
426065 | 9A615.3 | 52 mm | 95 mm | Kl 1 | 9A615.3 1250/5 Strömtrafo 20VA | 1250 | 5 | 4279873 | x
426066 | 9A615.3 | 52 mm | 95 mm | Kl 1 | 9A615.3 1500/5 Strömtrafo 30VA | 1500 | 5 | 4279874 | x
426067 | 9A615.3 | 52 mm | 95 mm | Kl 1 | 9A615.3 1600/5 Strömtrafo 30VA | 1600 | 5 | 4279875
426068 | 9A615.3 | 52 mm | 95 mm | Kl 1 | 9A615.3 2000/5 Strömtrafo 30VA | 2000 | 5 | 4279876 | x
426069 | 9A615.3 | 52 mm | 95 mm | Kl 1 | 9A615.3 2500/5 Strömtrafo | 2500 | 5 | 4279877
426563 | 9A615.3 | 52 mm | 95 mm | Kl 1 | 9A615.3 800/1 Strömtrafo | 800 | 1
426564 | 9A615.3 | 52 mm | 95 mm | Kl 1 | 9A615.3 1000/1 Strömtrafo | 1000 | 1
426565 | 9A615.3 | 52 mm | 95 mm | Kl 1 | 9A615.3 1250/1 Strömtrafo 20VA Kl. 1 | 1250 | 1
426567 | 9A615.3 | 52 mm | 95 mm | Kl 1 | 9A615.3 1600/1 Strömtrafo | 1600 | 1
466058 | 9A615.3 | 52 mm | 95 mm | Kl 0,5 | 9A615.3 300/5 Strömtrafo kl. 0,5 5VA | 300 | 5 |  | x
466059 | 9A615.3 | 52 mm | 95 mm | Kl 0,5 | 9A615.3 400/5 Strömtrafo kl. 0,5 5VA | 400 | 5
466061 | 9A615.3 | 52 mm | 95 mm | Kl 0,5 | 9A615.3 600/5 Strömtrafo kl. 0,5 5VA | 600 | 5
466063 | 9A615.3 | 52 mm | 95 mm | Kl 0,5 | 9A615.3 800/5 Strömtrafo kl. 0,5 5VA | 800 | 5
466064 | 9A615.3 | 52 mm | 95 mm | Kl 0,5 | 9A615.3 1000/5 Strömtrafo kl. 0,5 15VA | 1000 | 5
466065 | 9A615.3 | 52 mm | 95 mm | Kl 0,5 | 9A615.3 1250/5 Strömtrafo kl. 0,5 5VA | 1250 | 5 |  | x
466066 | 9A615.3 | 52 mm | 95 mm | Kl 0,5 | 9A615.3 1500/5 Strömtrafo kl. 0,5 | 1500 | 5
466067 | 9A615.3 | 52 mm | 95 mm | Kl 0,5 | 9A615.3 1600/5 Strömtrafo kl. 0,5 5VA | 1600 | 5 |  | x
466068 | 9A615.3 | 52 mm | 95 mm | Kl 0,5 | 9A615.3 2000/5 Strömtrafo kl. 0,5 | 2000 | 5
436061 | 9A615.3 | 52 mm | 95 mm | Kl 0,2s | E9A615.3 600/5 cl. 0.2s Strömtrafo | 600 | 5
436064 | 9A615.3 | 52 mm | 95 mm | Kl 0,2s | E9A615.3 1000/5 cl. 0.2s Strömtrafo | 1000 | 5
436065 | 9A615.3 | 52 mm | 95 mm | Kl 0,2s | E9A615.3 1250/5 cl. 0.2s Strömtrafo 10VA | 1250 | 5 |  | x
436066 | 9A615.3 | 52 mm | 95 mm | Kl 0,2s | E9A615.3 1500/5 cl. 0.2s Strömtrafo 10VA | 1500 | 5 |  | x
436067 | 9A615.3 | 52 mm | 95 mm | Kl 0,2s | E9A615.3 1600/5 cl. 0.2s Strömtrafo | 1600 | 5 |  | x
426156 | 9A640.3 |  | 96 mm | Kl 1 | 9A640.3 200/5 Strömtrafo | 200 | 5 | 4279878
426157 | 9A640.3 |  | 96 mm | Kl 1 | 9A640.3 250/5 Strömtrafo | 250 | 5 | 4279879
426158 | 9A640.3 |  | 96 mm | Kl 1 | 9A640.3 300/5 Strömtrafo | 300 | 5 | 4279880
426159 | 9A640.3 |  | 96 mm | Kl 1 | 9A640.3 400/5 Strömtrafo | 400 | 5 | 4279881
426160 | 9A640.3 |  | 96 mm | Kl 1 | 9A640.3 500/5 Strömtrafo | 500 | 5 | 4279882
426161 | 9A640.3 |  | 96 mm | Kl 1 | 9A640.3 600/5 Strömtrafo 10VA | 600 | 5 | 4279883 | x
426162 | 9A640.3 |  | 96 mm | Kl 1 | 9A640.3 750/5 Strömtrafo | 750 | 5 | 4279884
426163 | 9A640.3 |  | 96 mm | Kl 1 | 9A640.3 800/5 Strömtrafo 15VA | 800 | 5 | 4279885 | x
426164 | 9A640.3 |  | 96 mm | Kl 1 | 9A640.3 1000/5 Strömtrafo 7,5VA | 1000 | 5 | 4279886 | x
426165 | 9A640.3 |  | 96 mm | Kl 1 | 9A640.3 1250/5 Strömtrafo 15VA | 1250 | 5 | 4279887 | x
426166 | 9A640.3 |  | 96 mm | Kl 1 | 9A640.3 1500/5 Strömtrafo 10VA | 1500 | 5 | 4279888
426167 | 9A640.3 |  | 96 mm | Kl 1 | 9A640.3 1600/5 Strömtrafo 15VA | 1600 | 5 | 4279889 | x
426168 | 9A640.3 |  | 96 mm | Kl 1 | 9A640.3 2000/5 Strömtrafo 15VA | 2000 | 5 | 4279890 | x
426660 | 9A640.3 |  | 96 mm | Kl 1 | 9A640.3 500/1 Strömtrafo | 500 | 1
426661 | 9A640.3 |  | 96 mm | Kl 1 | 9A640.3 600/1 Strömtrafo | 600 | 1
426663 | 9A640.3 |  | 96 mm | Kl 1 | 9A640.3 800/1 Strömtrafo | 800 | 1
426667 | 9A640.3 |  | 96 mm | Kl 1 | 9A640.3 1600/1 Strömtrafo | 1600 | 1
466165 | 9A640.3 |  | 96 mm | Kl 0,5 | 9A640.3 1250/5 Strömtrafo kl. 0,5 10VA | 1250 | 5
466167 | 9A640.3 |  | 96 mm | Kl 0,5 | 9A640.3 1600/5 Strömtrafo kl. 0,5 7,5VA | 1600 | 5
466168 | 9A640.3 |  | 96 mm | Kl 0,5 | 9A640.3 2000/5 Strömtrafo kl. 0,5 7,5VA | 2000 | 5
436165 | 9A640.3 |  | 96 mm | Kl 0,2s | E9A640.3 1250/5 cl. 0.2s Strömtrafo 5VA | 1250 | 5 |  | x
436166 | 9A640.3 |  | 96 mm | Kl 0,2s | E9A640.3 1500/5 cl. 0.2s Strömtrafo 10VA | 1500 | 5
436167 | 9A640.3 |  | 96 mm | Kl 0,2s | E9A640.3 1600/5 cl. 0.2s Strömtrafo | 1600 | 5
436168 | 9A640.3 |  | 96 mm | Kl 0,2s | E9A640.3 2000/5 cl. 0.2s Strömtrafo | 2000 | 5
427059 | 10A815.3 |  | 105 mm | Kl 1 | 10A815.3 400/5 Strömtrafo 2,5VA | 400 | 5 | 4279891
427060 | 10A815.3 |  | 105 mm | Kl 1 | 10A815.3 500/5 Strömtrafo | 500 | 5 | 4279892
427061 | 10A815.3 |  | 105 mm | Kl 1 | 10A815.3 600/5 Strömtrafo 10VA | 600 | 5 | 4279893 | x
427062 | 10A815.3 |  | 105 mm | Kl 1 | 10A815.3 750/5 Strömtrafo | 750 | 5 | 4279894
427063 | 10A815.3 |  | 105 mm | Kl 1 | 10A815.3 800/5 Strömtrafo 15VA | 800 | 5 | 4279895 | x
427064 | 10A815.3 |  | 105 mm | Kl 1 | 10A815.3 1000/5 Strömtrafo 10VA | 1000 | 5 | 4279896 | x
427065 | 10A815.3 |  | 105 mm | Kl 1 | 10A815.3 1250/5 Strömtrafo 10VA | 1250 | 5 | 4279897 | x
427066 | 10A815.3 |  | 105 mm | Kl 1 | 10A815.3 1500/5 Strömtrafo 15VA | 1500 | 5 | 4279898
427067 | 10A815.3 |  | 105 mm | Kl 1 | 10A815.3 1600/5 Strömtrafo 15VA | 1600 | 5 | 4279899 | x
427068 | 10A815.3 |  | 105 mm | Kl 1 | 10A815.3 2000/5 Strömtrafo 10VA | 2000 | 5 | 4279900 | x
427069 | 10A815.3 |  | 105 mm | Kl 1 | 10A815.3 2500/5 Strömtrafo 30VA | 2500 | 5 | 4279901 | x
427565 | 10A815.3 |  | 105 mm | Kl 1 | 10A815.3 1250/1 Strömtrafo | 1250 | 1
427567 | 10A815.3 |  | 105 mm | Kl 1 | 10A815.3 1600/1 Strömtrafo | 1600 | 1
467063 | 10A815.3 |  | 105 mm | Kl 0,5 | 10A815.3 800/5 Strömtrafo kl. 0,5 | 800 | 5
467064 | 10A815.3 |  | 105 mm | Kl 0,5 | 10A815.3 1000/5 Strömtrafo kl. 0,5 5VA | 1000 | 5
467065 | 10A815.3 |  | 105 mm | Kl 0,5 | 10A815.3 1250/5 Strömtrafo kl. 0,5 5VA | 1250 | 5
467067 | 10A815.3 |  | 105 mm | Kl 0,5 | 10A815.3 1600/5 Strömtrafo kl. 0,5 5VA | 1600 | 5
467068 | 10A815.3 |  | 105 mm | Kl 0,5 | 10A815.3 2000/5 Strömtrafo kl. 0,5 10VA | 2000 | 5 |  | x
467069 | 10A815.3 |  | 105 mm | Kl 0,5 | 10A815.3 2500/5 Strömtrafo kl. 0,5 5VA | 2500 | 5
437066 | 10A815.3 |  | 105 mm | Kl 0,2s | E10A815.3 1500/5 cl. 0.2s Strömtrafo | 1500 | 5
437067 | 10A815.3 |  | 105 mm | Kl 0,2s | E10A815.3 1600/5 cl. 0.2s Strömtrafo | 1600 | 5 |  | x
437068 | 10A815.3 |  | 105 mm | Kl 0,2s | E10A815.3 2000/5 cl. 0.2s Strömtrafo | 2000 | 5 |  | x
437069 | 10A815.3 |  | 105 mm | Kl 0,2s | E10A815.3 2500/5 cl. 0.2s Strömtrafo 10VA | 2500 | 5 |  | x
427160 | 10A830.3 |  | 105 mm | Kl 1 | 10A830.3 500/5 Strömtrafo | 500 | 5 | 4279902
427161 | 10A830.3 |  | 105 mm | Kl 1 | 10A830.3 600/5 Strömtrafo 7,5VA | 600 | 5 | 4279903 | x
427162 | 10A830.3 |  | 105 mm | Kl 1 | 10A830.3 750/5 Strömtrafo | 750 | 5 | 4279904
427163 | 10A830.3 |  | 105 mm | Kl 1 | 10A830.3 800/5 Strömtrafo 10VA | 800 | 5 | 4279905 | x
427164 | 10A830.3 |  | 105 mm | Kl 1 | 10A830.3 1000/5 Strömtrafo 10VA | 1000 | 5 | 4279906
427165 | 10A830.3 |  | 105 mm | Kl 1 | 10A830.3 1250/5 Strömtrafo 10VA | 1250 | 5 | 4279907 | x
427166 | 10A830.3 |  | 105 mm | Kl 1 | 10A830.3 1500/5 Strömtrafo 10VA | 1500 | 5 | 4279908 | x
427167 | 10A830.3 |  | 105 mm | Kl 1 | 10A830.3 1600/5 Strömtrafo 15VA | 1600 | 5 | 4279909 | x
427168 | 10A830.3 |  | 105 mm | Kl 1 | 10A830.3 2000/5 Strömtrafo 10VA | 2000 | 5 | 4279910 | x
427667 | 10A830.3 |  | 105 mm | Kl 1 | 10A830.3 1600/1 Strömtrafo | 1600 | 1
467163 | 10A830.3 |  | 105 mm | Kl 0,5 | 10A830.3 800/5 Strömtrafo kl. 0,5 | 800 | 5
467164 | 10A830.3 |  | 105 mm | Kl 0,5 | 10A830.3 1000/5 Strömtrafo kl. 0,5 | 1000 | 5
467165 | 10A830.3 |  | 105 mm | Kl 0,5 | 10A830.3 1250/5 Strömtrafo kl. 0,5 5VA | 1250 | 5 |  | x
467167 | 10A830.3 |  | 105 mm | Kl 0,5 | 10A830.3 1600/5 Strömtrafo kl. 0,5 5VA | 1600 | 5
467168 | 10A830.3 |  | 105 mm | Kl 0,5 | 10A830.3 2000/5 Strömtrafo kl. 0,5 10VA | 2000 | 5 |  | x
467169 | 10A830.3 |  | 105 mm | Kl 0,5 | 10A830.3 2500/5 Strömtrafo kl. 0,5 10VA | 2500 | 5
437166 | 10A830.3 |  | 105 mm | Kl 0,2s | E10A830.3 1500/5 cl. 0.2s Strömtrafo 5VA | 1500 | 5 |  | x
437167 | 10A830.3 |  | 105 mm | Kl 0,2s | E10A830.3 1600/5 cl. 0.2s Strömtrafo 5VA | 1600 | 5 |  | x
437168 | 10A830.3 |  | 105 mm | Kl 0,2s | E10A830.3 2000/5 cl. 0.2s Strömtrafo 5VA | 2000 | 5 |  | x
437169 | 10A830.3 |  | 105 mm | Kl 0,2s | E10A830.3 2000/5 cl. 0.2s Strömtrafo 10VA | 2000 | 5
428059 | 13A1030.3 |  | 129 mm | Kl 1 | 13A1030.3 400/5 Strömtrafo | 400 | 5 | 4279911
428064 | 13A1030.3 |  | 129 mm | Kl 1 | 13A1030.3 1000/5 Strömtrafo 15VA | 1000 | 5 | 4279912
428065 | 13A1030.3 |  | 129 mm | Kl 1 | 13A1030.3 1250/5 Strömtrafo 15VA | 1250 | 5 | 4279913
428067 | 13A1030.3 |  | 129 mm | Kl 1 | 13A1030.3 1600/5 Strömtrafo 20VA | 1600 | 5 | 4279914 | x
428068 | 13A1030.3 |  | 129 mm | Kl 1 | 13A1030.3 2000/5 Strömtrafo 25VA | 2000 | 5 | 4279915 | x
428069 | 13A1030.3 |  | 129 mm | Kl 1 | 13A1030.3 2500/5 Strömtrafo 30VA | 2500 | 5 | 4279916 | x
428070 | 13A1030.3 |  | 129 mm | Kl 1 | 13A1030.3 3000/5 Strömtrafo 30VA | 3000 | 5 | 4279917 | x
428071 | 13A1030.3 |  | 129 mm | Kl 1 | 13A1030.3 3200/5 Strömtrafo | 3200 | 5 | 4279918
428072 | 13A1030.3 |  | 129 mm | Kl 1 | 13A1030.3 4000/5 Strömtrafo 5VA | 4000 | 5 | 4279919
428569 | 13A1030.3 |  | 129 mm | Kl 1 | 13A1030.3 2500/1 15VA Strömtrafo | 2500 | 1
428570 | 13A1030.3 |  | 129 mm | Kl 1 | 13A1030.3 3000/1 15VA Strömtrafo | 3000 | 1
468068 | 13A1030.3 |  | 129 mm | Kl 0,5 | 13A1030.3 2000/5 Strömtrafo kl. 0,5 5A | 2000 | 5
468069 | 13A1030.3 |  | 129 mm | Kl 0,5 | 13A1030.3 2500/5 Strömtrafo kl. 0,5 10 VA | 2500 | 5 |  | x
468070 | 13A1030.3 |  | 129 mm | Kl 0,5 | 13A1030.3 3000/5 Strömtrafo kl. 0,5 15 VA | 3000 | 5 |  | x
468071 | 13A1030.3 |  | 129 mm | Kl 0,5 | 13A1030.3 3200/5 Strömtrafo kl. 0,5 5 VA | 3200 | 5
438066 | 13A1030.3 |  | 129 mm | Kl 0,2s | E13A1030.3 1500/5 cl. 0.2s Strömtrafo 5VA | 1500 | 5
438067 | 13A1030.3 |  | 129 mm | Kl 0,2s | E13A1030.3 1600/5 cl. 0.2s Strömtrafo 5VA | 1600 | 5 |  | x
438068 | 13A1030.3 |  | 129 mm | Kl 0,2s | E13A1030.3 2000/5 cl. 0.2s Strömtrafo 5VA | 2000 | 5 |  | x
438069 | 13A1030.3 |  | 129 mm | Kl 0,2s | E13A1030.3 2500/5 cl. 0.2s Strömtrafo 10VA | 2500 | 5 |  | x
438070 | 13A1030.3 |  | 129 mm | Kl 0,2s | E13A1030.3 3000/5 cl. 0.2s Strömtrafo | 3000 | 5
438071 | 13A1030.3 |  | 129 mm | Kl 0,2s | E13A1030.3 4000/5 cl. 0.2s Strömtrafo 5VA | 4000 | 5
438072 | 13A1030.3 |  | 129 mm | Kl 0,2s | E13A1030.3 3200/5 cl. 0.2s Strömtrafo | 3200 | 5
428163 | 13A1056.3 |  | 129 mm | Kl 1 | 13A1056.3 800/5 Strömtrafo | 800 | 5
428165 | 13A1056.3 |  | 129 mm | Kl 1 | 13A1056.3 1250/5 Strömtrafo | 1250 | 5
428168 | 13A1056.3 |  | 129 mm | Kl 1 | 13A1056.3 2000/5 Strömtrafo 25VA | 2000 | 5 | 4279920 | x
428169 | 13A1056.3 |  | 129 mm | Kl 1 | 13A1056.3 2500/5 Strömtrafo 30VA | 2500 | 5 | 4279921 | x
428170 | 13A1056.3 |  | 129 mm | Kl 1 | 13A1056.3 3000/5 Strömtrafo 25VA | 3000 | 5 | 4279922 | x
428171 | 13A1056.3 |  | 129 mm | Kl 1 | 13A1056.3 4000/5 Strömtrafo 30VA | 4000 | 5 | 4279923 | x
428670 | 13A1056.3 |  | 129 mm | Kl 1 | 13A1056.3 3000/1 Strömtrafo | 3000 | 1
468168 | 13A1056.3 |  | 129 mm | Kl 0,5 | 13A1056.3 2000/5 Strömtrafo kl. 0,5 | 2000 | 5
468169 | 13A1056.3 |  | 129 mm | Kl 0,5 | 13A1056.3 2500/5 Strömtrafo kl. 0,5 | 2500 | 5
468170 | 13A1056.3 |  | 129 mm | Kl 0,5 | 13A1056.3 3000/5 Strömtrafo kl. 0,5 15 VA | 3000 | 5
468171 | 13A1056.3 |  | 129 mm | Kl 0,5 | 13A1056.3 3500/5 Strömtrafo kl. 0,5 | 3500 | 5
468172 | 13A1056.3 |  | 129 mm | Kl 0,5 | 13A1056.3 4000/5 Strömtrafo kl. 0,5 10VA | 4000 | 5
438166 | 13A1056.3 |  | 129 mm | Kl 0,2s | E13A1056.3 1500/5 cl. 0.2s Strömtrafo | 1500 | 5
438168 | 13A1056.3 |  | 129 mm | Kl 0,2s | E13A1056.3 2000/5 cl. 0.2s Strömtrafo | 2000 | 5
438169 | 13A1056.3 |  | 129 mm | Kl 0,2s | E13A1056.3 2500/5 cl. 0.2s Strömtrafo | 2500 | 5
438170 | 13A1056.3 |  | 129 mm | Kl 0,2s | E13A1056.3 3000/5 cl. 0.2s 5VA | 3000 | 5
438171 | 13A1056.3 |  | 129 mm | Kl 0,2s | E13A1056.3 4000/5 cl. 0.2s Strömtrafo | 4000 | 5
438270 | 13A1056.3 |  | 129 mm | Kl 0,2s | E13A1056.3 3000/1 cl. 0.2s 10VA | 3000 | 1
429059 | 16A1234.3 |  | 159 mm | Kl 1 | 16A1234.3 400/5 Strömtrafo | 400 | 5 | 4279924
429060 | 16A1234.3 |  | 159 mm | Kl 1 | 16A1234.3 500/5 Strömtrafo | 500 | 5 | 4279925
429061 | 16A1234.3 |  | 159 mm | Kl 1 | 16A1234.3 600/5 Strömtrafo | 600 | 5 | 4279926
429062 | 16A1234.3 |  | 159 mm | Kl 1 | 16A1234.3 750/5 Strömtrafo | 750 | 5 | 4279927
429063 | 16A1234.3 |  | 159 mm | Kl 1 | 16A1234.3 800/5 Strömtrafo | 800 | 5 | 4279928
429064 | 16A1234.3 |  | 159 mm | Kl 1 | 16A1234.3 1000/5 Strömtrafo | 1000 | 5 | 4279929
429065 | 16A1234.3 |  | 159 mm | Kl 1 | 16A1234.3 1250/5 Strömtrafo | 1250 | 5 | 4279930
429066 | 16A1234.3 |  | 159 mm | Kl 1 | 16A1234.3 1500/5 Strömtrafo | 1500 | 5 | 4279931
429067 | 16A1234.3 |  | 159 mm | Kl 1 | 16A1234.3 1600/5 Strömtrafo | 1600 | 5 | 4279932
429068 | 16A1234.3 |  | 159 mm | Kl 1 | 16A1234.3 2000/5 Strömtrafo | 2000 | 5 | 4279933
429069 | 16A1234.3 |  | 159 mm | Kl 1 | 16A1234.3 2500/5 Strömtrafo | 2500 | 5 | 4279934
429070 | 16A1234.3 |  | 159 mm | Kl 1 | 16A1234.3 3000/5 Strömtrafo | 3000 | 5 | 4279935
429071 | 16A1234.3 |  | 159 mm | Kl 1 | 16A1234.3 4000/5 Strömtrafo 15VA | 4000 | 5 | 4279936
429571 | 16A1234.3 |  | 159 mm | Kl 1 | 16A1234.3 4000/1 Strömtrafo 15VA | 4000 | 1
469070 | 16A1234.3 |  | 159 mm | Kl 0,5 | 16A1234.3 3000/5 Strömtrafo kl. 0,5 45 VA | 3000 | 5
469071 | 16A1234.3 |  | 159 mm | Kl 0,5 | 16A1234.3 4000/5 Strömtrafo kl. 0,5 10 VA | 4000 | 5
469072 | 16A1234.3 |  | 159 mm | Kl 0,5 | 16A1234.3 3200/5 Strömtrafo kl. 0,5 10 VA | 3200 | 5
439066 | 16A1234.3 |  | 159 mm | Kl 0,2s | E16A1234.3 1500/5 cl. 0.2s Strömtrafo | 1500 | 5
439067 | 16A1234.3 |  | 159 mm | Kl 0,2s | E16A1234.3 1600/5 cl. 0.2s Strömtrafo | 1600 | 5
439068 | 16A1234.3 |  | 159 mm | Kl 0,2s | E16A1234.3 2000/5 cl. 0.2s Strömtrafo | 2000 | 5
439069 | 16A1234.3 |  | 159 mm | Kl 0,2s | E16A1234.3 2500/5 cl. 0.2s Strömtrafo | 2500 | 5
439070 | 16A1234.3 |  | 159 mm | Kl 0,2s | E16A1234.3 3000/5 10VA cl. 0.2s Strömtrafo | 3000 | 5
439071 | 16A1234.3 |  | 159 mm | Kl 0,2s | E16A1234.3 4000/5 10VA cl. 0.2s Strömtrafo | 4000 | 5
429169 | 16A1272.3 |  | 159 mm | Kl 1 | 16A1272.3 2500/5 Strömtrafo | 2500 | 5
429170 | 16A1272.3 |  | 159 mm | Kl 1 | 16A1272.3 3000/5 Strömtrafo | 3000 | 5
429171 | 16A1272.3 |  | 159 mm | Kl 1 | 16A1272.3 4000/5 Strömtrafo | 4000 | 5 | 4279937
469171 | 16A1272.3 |  | 159 mm | Kl 0,5 | 16A1272.3 4000/5 Strömtrafo kl. 0,5 | 4000 | 5
469172 | 16A1272.3 |  | 159 mm | Kl 0,5 | 16A1272.3 5000/5 Strömtrafo kl. 0,5 | 5000 | 5
469173 | 16A1272.3 |  | 159 mm | Kl 0,5 | 16A1272.3 6000/5 Strömtrafo kl. 0,5 | 6000 | 5
439172 | 16A1272.3 |  | 159 mm | Kl 0,2s | E16A1272.3 5000/5 cl. 0.2s Strömtrafo | 5000 | 5
439173 | 16A1272.3 |  | 159 mm | Kl 0,2s | 16A1272.3 6000/5 cl. 0.2s Strömtrafo | 6000 | 5